## TM 4501

Generator de curent monofazat

ALTERNATOR			Sincro

Tip:					Sincron, monofazat, fara perii

Putere maxima:			4,4 kVA

Factor de putere:			1

MOTOR				HONDA

Tip:					OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer

Model:				GX 270

Capacitate cilindrica:		270 cm3

Putere maxima:			9,0 HP

Diametru x cursă piston:		77mm x 58mm

Cămaşă cilindru:			fontă

Raport compresie:			8.2 : 1

Combustibil:				Benzina fara plumb

Pornire:				La sfoara

Consum:				313 g/kWh

grup GENERATOR

Tensiune:				230 V

Frecventa:				50 Hz

Putere maxima:			4,2 kVA

Turatie:				3.000 rpm

Capacitate rezervor:		5.3 l

Dimensiuni de gabarit:		773x556x576 mm (L x l x h)

Grad de protecţie:			IP23

Masa:					60 kg

Dotari standard:			Doua prize monofazate schuko 16 A

Protectie termica

Contor ore funtionare

Protecţie lipsă ulei

Dotari optionale:			Sistem de roti si manere