## T 7501

## Generator de curent monofazat

ALTERNATOR

Tip:					Sincron, monofazat, fara perii

Putere max. S2:			6.4 kVA

Factor de putere:			1

MOTOR				HONDA

Tip:					OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer

Model:				GX 390

Capacitate cilindrica:		389 cm 3

Putere maxima:			13,0 HP

Diametru x cursă piston:		88mm X 64mm

Raport de compresie:		8.0 : 1

Combustibil:				Benzina fara plumb

Pornire:				La sfoara

Consum:				313 g/kWh

grup GENERATOR

Tensiune:				230 V

Frecventa:				50 Hz

Putere maxima S2:		6.4 kVA

Turatie:				3.000 rpm

Capacitate rezervor:		6.1 l

Dimensiuni de gabarit:		773x556x576 mm (L x l x h)

Grad de protecţie:			IP23

Masa:					73 kg

Dotari standard:			O priza monofazata schuko 16A

O priza monofazata CEE 32A

Protectie termică

Protecţie lipsă ulei

Contor ore functionare

Dotari optionale:		Sistem de roti si manere