## Tt 8503

## Generator de curent trifazat

ALTERNATOR

Tip:					Sincron, trifazat, cu perii

Putere maximă:			8,0 kVA (3~) / 5,0 kVA (1~)

Factor de putere:			0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR				HONDA

Tip:					OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer

Model:				GX 390

Capacitate cilindrică:		389 cm 3

Putere maximă:			13,0 HP

Combustibil:				Benzină fără plumb

Pornire:				la sfoara

Consum:				313 g/kWh

grup GENERATOR

Tensiune:				400 V (3~) / 230 V (1~)

Frecvenţă:				50 Hz

Putere maximă:			8,0 kVA (3~) / 5,0 kVA (1~)

Turaţie:				3.000 rpm

Capacitate rezervor:		6.1 l

Dimensiuni de gabarit:		773x556x576 mm(L x l x h)

Masă:					79 kg

Dotări standard:			O priză monofazată schuko 16 A

O priză trifazată tip CEE 16 A

Protectie termica trifazata

Protecţie lipsă ulei

Contor ore funtionare

Dotări opţionale:			Sistem de roţi si mânere