TWP 2

MOTOPOMPA PENTRU APA CURATA

MOTOR                                             	HONDA

Tip:							OHV, 4 timpi, racire cu aer

Model:						GP 160

Putere maximă [CP]:				5,5

Diametru piston x cursă:				68 x 45mm

Capacitate cilindrică:				163 cm3

Compresie:						8,5 : 1

Sistem de aprindere:				electronic

Filtru de aer:					dual

Senzor lipsa ulei:					da

Combustibil:					benzina fara plumb

Capacitate rezervor:				3.01 l

Consum:						1.4 l/h 3600 rpm

Pornire:						demaror mecanic

CARACTERISTICI TEHNICE POMPA

Diametru de aspiratie:				2”

Diametru de refulare:				2”

Inaltimea maxima de refulare:			32,0 m

Adancimea maxima de aspiratie:		8m

Debit maxim:					31 m³/h (600 l/min)

Diametru maxim corpuri solide:		7 mm

Garnitura mecanica:				carbon / ceramica

Sistem pornire:					demaror mecanic

Masa:							24 kg

Dimensiuni de gabarit:				485x380x420 mm

Dotare standard:

- stut aspiratie si refulare din aluminiu

- piulite aspiratie si refulare din aluminiu

- garnituri aspiratie si refulare

- sorb apa curata 2”

- 3 coliere 2”